中国科学院大学硕士研究生入学考试

927 环境工程考试大纲

报考我中心2023年学术型硕士研究生“环境工程”（代码083002）专业及报考专业型硕士“资源与环境”（代码085700）请选择本大纲复习；

本大纲主要内容包括给水工程、排水工程、大气污染控制工程三部分，其分值比例约为30%、40%和30%。要求考生系统地掌握其基本概念、基本原理、基本技术与工艺，以及基本的计算方法，具有综合运用所学专业知识分析问题和解决问题的能力。

一、考试内容

1. 给水工程

1.1 给水系统

1.2 设计用水量

1.3 给水系统的工作情况

1.4 取水工程概论

1.5 给水处理概论

1.6 混凝

1.7 沉淀和澄清

1.8 过滤

1.9 消毒

1.10 地下水除铁除锰、活性炭吸附、除氟

1.11 水的软化

1.12 水的除盐与咸水淡化

2. 排水工程

2.1 污水的性质与污染指标

2.2 水体污染与自净

2.3 污水的物理处理

2.4 污水活性污泥处理工艺的基本原理

2.5 污水活性污泥处理工艺的工艺系统

2.6 污水的生物脱氮除磷处理工艺

2.7 污水的生物膜处理法

2.8 污水的自然生物处理

2.9 污水消毒与深度处理工艺

2.10 污泥的处理与处置

3. 大气污染控制工程

3.1 概论

3.2 燃烧与大气污染

3.3 环境空气质量模型

3.4 颗粒污染物控制技术基础

3.5 气态污染物控制技术基础

3.6 硫氧化物污染控制

3.7 固定源氮氧化物污染控制

3.8 挥发性有机物污染控制

二、考试要求

给水工程与排水工程部分：理解并掌握水的自然循环、水质、水环境和水质转化技术与过程的基本概念、基本参数及其含义；掌握水的物理、化学（物理化学）和生物等处理过程的基本理论、技术及工艺，了解技术与工艺的特点、适用性、选用原则以及相关计算方法；能够根据水质情况和要求选择合适的技术设备，并进行工艺组合。

大气污染控制工程部分：要求考生掌握大气污染控制的基本理论、典型污染物及其发生源，了解大气扩散的基本模式，掌握有关颗粒物、气态污染物控制的基本原理、技术及工艺。

三、主要参考书

- 严煦世，范瑾初 主编. 《给水工程》（第四版）. 北京：中国建筑工业出版社

- 张自杰 主编. 《排水工程》下册（第五版）. 北京：中国建筑工业出版社

- 郝吉明，马广大，王书肖 主编. 《大气污染控制工程》（第四版）. 北京：高等教育出版社