附件：

采购内容及要求

一、总  则

1、响应要求

1.1  响应人在准备响应书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  响应人提供的货物须是一年内生产的成熟的、全新的、未经使用的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如响应人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其响应保证金或/并拒绝其响应。

1.3  响应人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评选标准

2.1  除比选文件中指定的附件和专用工具外，响应人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。响应人在响应书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入响应价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。响应人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入响应价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入响应价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向响应人索取任何与评标有关的资料，响应人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的响应人，买方有权拒绝其响应。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，响应人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）响应人应在响应书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

- 具体技术规格

仪器名称和数量：鸟类声纹图像智能（AI）识别系统  一套

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1工作电压：12V±10%

1.2工作温度：-30~50 ℃

1.3湿度：0~100%

2.设备用途：

该套设备主要用于全天候监测城市公园的鸟类活动特征，通过图像和声音自动获取，AI鉴别鸟类，分类统计监测到的鸟类。

3.技术规格

3.1人工智能（AI）鸟类图像监测识别设备

（1）超高清AI球机镜头

技术参数：

1、800万超高清像素；传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；

2、光学变倍 40倍；数字变焦距16倍；

3、最大分辨率3840x2160高清画面输出

*4、支持GB35114安全加密，同时支持声像联动功能

5、星光级超低照度,0.0005Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白)

*6、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m

7、宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

8、支持300个预置位，8条巡航扫描及支持平台远程设置及巡航间隔

9、配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

10、支持多种网络协议 IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS等

（2）GPU算力模块

技术参数：

*1、GPU：集成高性能八核 ARM A53，12nm工艺制程，主频高达2.3GHz

*2、编解码：32路 H.265/H.264 1080P@30fps 视频解码

2路 H.265/H.264 1080P@25fps 视频编码

MJPEG 图片编解码可达 1080P@480fps

3、存储：16GB内存/64GB存储

4、接口: 2个千兆以太网（1000Mbps/RJ45）

2个 USB3.0（限流1A）、1个 Type-C (调试串口)

5、电源: DC 12V/4A (5.5 × 2.5mm)，支持宽幅电压DC10.8V~15V输入

6、功率：典型功耗：9.6W(12V/800mA)，最大功耗：26.4W(12V/2200mA)

7、支持深度学习算法等多种分类神经网络及目标检测神经网络

8、支持定时、时段、短信、运动控制四种休眠模式，

（3）主控系统

技术参数：

*1、支持本项目气象、生态、水文水质监测实况数据接入；

2、支持本地湿地、林间鸟类识别模型训练，并支持无线升级；

3、支持设置特定鸟类，自动标注名称、级别，并进行自动追踪。

4、支持离线AI识别、抓拍、记录、存储，上线后自动续传服务器

5、支持鸟类发现、识别，图片上报，视频短片自动截取，监控平台自动上传，后台指定手机消息图文推送等

*6、支持精准鸟类训练模型库1200种

7、支持自动统计，统计监测到的鸟类种类，数量，并形成列表和下载。

（4）通信系统

技术参数：

*1、4G/5G通信，全网通，内置工业级无线通讯模块

*2、支持嵌入式集成节能模式

3、可远程升级更新，保证产品能及时更新，且与数据传输不冲突。

4、可实现点对点，点对多点及APN专线等灵活组网方式，支持CLIENT和SERVER两种模式

5、基于PING模式的心跳功能，保持链路畅通

6、支持2个通道进行数据通讯，支持定制群发与定向发送

7、内嵌TCP/IP协议栈，支持多种协议：TCP、UDP、DNS、PPP、DHCP等。

（5）配件部分

焊接尺寸符合设计要求；焊缝宽度小于20mm，焊角余高为1.5mm~2.5mm，角焊缝的焊角高度应为6mm~8mm，焊角尺寸不允许小于设计尺寸。需进行相应的防腐处理。

3.2人工智能（AI）鸟类声纹采集识别设备

- AI鸟类声纹识别系统

- 技术参数

*1、拾音范围；100米鸟鸣声

2、指向特性：全指向性

3、灵 敏 度：-36±3dB RL=2.2KΩ Vs=1.5V ( 1KHz 0dB=1V/Pa)

采 样 率 ：36k/24bit

*4、音频算法；DSP谱分析高保真语音处理算法

5、降噪能力 15-30dB(白噪音）

6、频率响应 20Hz ～ 20kHz（1 kHz@94dB SPL）

7、语音识别率 95 %（20dB噪音环境）

8、传输电平 2Vp-p（1kHz@94dB SPL）

9、输出阻抗 600-1000欧姆 非平衡自适应

10、连接方式 三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）

11、电源电压 35mA 线性稳压电源DC 12V

12、外壳材质与尺寸 金属外壳，18mm(高)×8.3mm(直径)

（2）音频处理模块

技术参数

1、采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。

2、休眠待机电流：25~50mA

3、PWM输出，可直接驱动8欧0.5W喇叭；DAC输出，可外接功放

4、支持低电压复位：低于2.6V进行复位

5、内置UART串口，方便单片机控制与通信

6、支持语音高品质音频格式，（8kbps~320kbps）

7、支持内存卡本地存储

8、数字音频流,IIS支持主机和从机模式

*9、支持左右声道同时输入，支持耳机接口及多种方式输出

*10、支持报警信号输出、485协议输出

（3）通信系统

技术参数：

*1、4G/5G通信，全网通，内置工业级无线通讯模块

*2、支持嵌入式集成节能模式

3、可远程升级更新，保证产品能及时更新，且与数据传输不冲突。

4、可实现点对点，点对多点及APN专线等灵活组网方式，支持CLIENT和SERVER两种模式

5、基于PING模式的心跳功能，保持链路畅通

6、支持2个通道进行数据通讯，支持定制群发与定向发送

7、内嵌TCP/IP协议栈，支持多种协议：TCP、UDP、DNS、PPP、DHCP等。

（4）配件部分

焊接尺寸符合设计要求；焊缝宽度小于20mm，焊角余高为1.5mm~2.5mm，角焊缝的焊角高度应为6mm~8mm，焊角尺寸不允许小于设计尺寸。需进行相应的防腐处理。

3.3多元监测数据融合分析系统

平台软件主要功能系统管理、鸟类AI监测图像管理、鸟类声纹图谱AI识别融合分析、智慧生态一张图、公众科学5大功能版块。

(1)系统管理

主要包括4项功能模块，分别为：权限验证、用户管理、角色管理、权限管理。

1）权限验证：验证用户身份并授权其访问特定资源。

2）用户管理：管理系统中用户账户的创建、维护和权限分配。

3）角色管理：简化权限分配，通过角色集中管理用户权限。

4）权限管理：控制和监督用户或角色对系统资源的访问权限。

(2)鸟类AI监测图像管理

主要包括3个功能模块，分别为：鸟类物种大数据、AI监控设备管理、生态站设备管理。

1)鸟类物种大数据库：建设鸟类图像识别样本库、标记库、训练库；各类知识库不少于1200种中国境内已知的各种林鸟、水鸟、猛禽等大数据库（分级分类图文库）。

2)AI监控设备管理：主要包括设备信息、设备基础信息管理；可以控制摄像头，查看实时画面；可以对AI监控设备状态进行自动标注。

3)生态站设备管理：主要包括生态站分类分组管理、生态站设备基础信息管理、生态站设备远程控制3个功能点，实现对生态站设备的远程监控及管理。

（3）鸟类声纹图谱AI识别算法融合分析

主要包括2个功能模块，分别为鸟类声纹图谱大数据库建设、鸟类声纹识别算法

1)鸟类声纹图谱大数据库：建设鸟类声纹识别样本库、标记库、训练库；各类知识库不少于1200种中国境内已知的各种林鸟、水鸟、猛禽等大数据知识库。

2）鸟类声纹识别算法：主要包括噪声抑制、信号放大与滤波、声音分割、特征提取4个主要功能点。

（4）智慧生态一张图

主要包括4个功能模块，分别为GIS地图集成、实施数据分析、环境变化分析、观测成果对比分析。

1）GIS地图集成：利用地理信息系统（GIS）技术，展示鸟类分布和动植物观测的地理信息，并要求能够适配电脑、大屏和移动端3种呈现方式。

2）实时数据分析：实现鸟类和动物观测结果的实时更新，以及生态变化情况的动态展示，并要求具备数据下载功能，支持下载到Excel。

3） 环境变化分析：监测并展示生态系统中环境变化的实时数据，以便及时响应和采取行动，并要求具备数据下载功能，支持下载到Excel。

4）观测成果对比分析：直观展示动植物观测成果，包括鸟类分布图和动植物观测数据，并要求具备数据下载功能，支持下载到Excel。

（5）公众科学模块

主要包括4个功能模块，分别为科普教育、活动推广、在线观测、互动体验。

1）科普教育：提供科普教育内容，不少于20个主题，作为交流互动平台，提供生态科普教育，提升公众对生态环境的认识和关注。

2）活动推广：开发生态科学传播模块，开展多样化科普教育活动，如展览和互动体验，以吸引和教育公众，配合举办推广活动每年不少于2场。

3）在线观测：允许公众通过平台远程观测生态变化，查看鸟类、动物、昆虫和植物的观测数据，要求每月更新一次内容。

4）互动体验：提供互动体验模块，公众可以上传拍摄的生物照片，利用AI技术进行自动鉴定，增强参与感和教育效果，要求包括植物、动物等生物照片，每次上传图片不少于5张。

4.产品配置要求

4.1人工智能（AI）鸟类图像监测识别设备  3套

4.1.1超高清AI球机镜头 3套

4.1.2 GPU算力模块 3套

4.1.3 主控系统 3套

4.1.4 通信系统 3套

4.1.5 相关配件 3套

4.2人工智能（AI）鸟类声纹采集识别设备  3套

4.2.1 AI鸟类声纹识别系统 3套

4.2.2 音频处理模块 3套

4.2.3 通信系统 3套

4.2.4 相关配件 3套

4.3多元监测数据融合分析软件平台 1套

4.3.1 系统管理模块 1套

4.3.2 鸟类AI监测图像管理 1套

4.3.2.1 鸟类图像样本库1套

4.3.2.2 鸟类图像识别标记库1套

4.3.2.3 鸟类图像训练库1套

4.3.2.4 AI设备管理模块1套

4.3.2.5 生态站设备管理1套

4.3.3 鸟类声纹图谱AI识别算法融合分析 1套

4.3.3.1 鸟类声纹样本库1套

4.3.3.2 鸟类声纹识别标记库1套

4.3.3.3 鸟类声纹训练库1套

4.3.3.4 噪声抑制算法服务1套

4.3.3.5 信号放大与滤波算法服务1套

4.3.3.6 声音分割算法服务1套

4.3.3.7 特征提取算法服务 1套

4.3.4 智慧生态一张图  1套

4.3.5 公众科学模块  1套

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

6.技术服务：

6.1安装调试的要求

6.1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

6.1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

6.2技术培训

6.2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。

6.2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

6.2.3厂家培训中心培训：提供2个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。

6.3保修期

提供两年的免费保修服务。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

6.4售后服务

供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

7. 订货数量：鸟类声纹图像智能（AI）识别系统1套（包括：人工智能（AI）鸟类图像监测识别设备  3套、人工智能（AI）鸟类声纹采集识别设备  3套、多元监测数据融合分析系统 1套）。

8. 目的港：北京机场；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

9. 交货日期：合同生效后1个月

10. 报价要求：

比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。响应人比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由响应人承担，采购人将不再支付其他任何费用。比选报价为人民币CIP用户使用现场。

11. 付款方式：

如成交产品为国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

如成交产品为进口产品，且成交人为境外公司，成交人即为外贸合同卖方；如成交人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司。付款方式为采用电汇或即期不可撤销信用证方式支付：电汇（T/T）：80%合同金额货到用户指定地点支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。信用证方式（L/C）：80%合同金额凭发货单据支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。

12. 验收要求：

*12.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#12.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。