附件：

采购内容及要求

一、总  则

1、响应要求

1.1  响应人在准备响应书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  响应人提供的货物须是一年内生产的成熟的、全新的、未经使用的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如响应人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其响应保证金或/并拒绝其响应。

1.3  响应人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评选标准

2.1  除比选文件中指定的附件和专用工具外，响应人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。响应人在响应书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入响应价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。响应人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入响应价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入响应价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向响应人索取任何与评标有关的资料，响应人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的响应人，买方有权拒绝其响应。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，响应人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）响应人应在响应书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：多功能酶标仪 一套

1.工作条件：

1.1	工作电压：19V

1.2	操作温度：-10℃～40℃

2.设备用途：

背包激光雷达扫描系统能够以非接触的方式快速获取森林资源的三维信息，包括树冠的高度、形状、体积以及林下的地形地貌等。这些信息对于森林资源的精确测量和评估至关重要，有助于更好地了解森林资源的现状，制定合理的保护和管理策略可以对林业资源进行全面的普查和监测。通过扫描森林区域，可以获取高精度的点云数据，进而分析森林的植被覆盖度、生物量、树种分布等信息。这些信息对于森林资源的可持续利用和保护具有重要意义，有助于及时发现和解决森林资源面临的问题。

3.技术规格：

3.1 硬件部分

*3.1.1 精度水平：绝对精度≤5cm；相对精度≤3cm

3.1.2 防护等级：IP54

#3.1.3 主机重量：≤8.6kg

3.1.4 存储空间：≥512G SSD

3.1.5 扫描方式：双轴激光扫描

*3.1.6 激光头数量：≥2个

#3.1.7 供电系统：连续续航时间≥140min

3.1.8 嵌入式电池仓，无需外接线路，支持电池热插拔

*3.1.9 视场角：水平方向≥360°，垂直方向≥180°

3.1.10测量距离：≥120m

3.1.11 扫描速率：≥640000pts/s

3.1.12 支持GPS、BDS、GLONASS卫星系统，定位精度优于1cm+1ppm

3.1.13全景相机分照片分辨率：≥1800万（6080×3040）

3.1.14 最大视频规格录制：≥5.7K，支持延迟摄影功能

3.2 预处理软件

3.2.1 支持自主云基站服务进行轨迹后处理功能，支持结合GNSS基站数据进行轨迹后处理功能，数据直接具备地理坐标

3.2.2 支持控制点导入，可进行点云数据的绝对坐标转换。支持常用的平面、高程坐标系和七参数转换，可进行点云数据自定义坐标系转换

3.2.3 支持标准场景（通用、林业、户外开阔、户外紧凑、室内）模板参数直接解算的激光点云SLAM处理模式；支持自定义模式可配置模板参数

3.2.4 支持一键导出差分轨迹质量报告，包含：卫星质量图、卫星数量图、浮动_固定解图、PDOP图、高程图、速度图等

*3.2.5支持点云深度学习分类功能，可按类别导出对应点云文件

3.3 数据分析系统

3.3.1 支持深度学习分类，包括对地面点、植被点进行分类，并支持乔灌草和枝干分类；支持分布式计算。（需提供软件截图）

3.3.2 地形产品生成：能快速生成DEM、DSM、CHM等产品，具有离散点云的插值处理功能，通过构建不规则三角网，支持生成DSM和DEM成果数据，并支持等高线的快速生产；

#3.3.3 支持间伐分析，可根据属性或距离对需要的单木进行筛选，并输出GIS制图

3.3.4 点云数据质量检查：可用自带处理软件进行质量检查与分析、分类检查、产品成果检查，支持航空机载点云数据多航带自动拼接，对激光点云条带进行条带平差，消除条带间误差

#3.3.5支持计算点云数据的归一化植被指数和可见光波段指数，可基于该两类指数对点云数据进行自动分类；（需提供演示视频）

3.3.6 可以定量提取精细的地表粗糙度、坡度、坡向等地形地貌参数，多期数据下，可以精确地提取特征地形地貌的细微变化量

#3.3.7 支持计算森林群体参数，包括覆盖度，间隙率和叶面积指数等；支持森林回归分析功能；支持基于多期数据进行森林结构变化检测。（需提供软件截图）

#3.3.8 软件具有“单木的生物量和碳储量估算”功能，软件内置计算公式，支持自定义公式；支持提取单木材积、枝下高和位置分析，并自动添加到单木属性表中（需提供软件截图）

#3.3.9 采用机器学习相关算法，具备基于训练样本的自动分类功能；支持SAM（Segment Anything Model大模型），可以从影像或在影像的辅助下，从点云中分类出任意类别的地物；（需提供演示视频）

*3.3.10支持对激光雷达采集的点云进行单木分割，使点云中的每一棵树木获得单木ID属性，获取样地中树木的棵数，生成包含每棵树木的位置、树高、胸径、冠径、冠幅面积、冠层体积属性的属性表，属性表支持excel格式

4.产品配置要求：

4.1主机及随机配置要求

4.1.1背包激光雷达系统1套

4.1.2 数据预处理软件1套

4.1.3 数据分析系统1套

4.2	 要求的附件、专用工具和消耗品：

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

6.技术服务：

6.1安装调试的要求

6.1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

6.1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

6.2技术培训

6.2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。

6.2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

6.2.3厂家培训中心培训：提供2个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。

6.3保修期

提供三年的免费保修服务。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

6.4售后服务

供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

7. 订货数量：1套

8. 目的港：北京机场；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

9. 交货日期：合同生效后3个月

10. 报价要求：

比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。响应人比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由响应人承担，采购人将不再支付其他任何费用。比选报价为人民币CIP用户使用现场。

11. 付款方式：

如成交产品为国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

如成交产品为进口产品，且成交人为境外公司，成交人即为外贸合同卖方；如成交人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司。付款方式为采用电汇或即期不可撤销信用证方式支付：电汇（T/T）：80%合同金额货到用户指定地点支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。信用证方式（L/C）：80%合同金额凭发货单据支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。

12. 验收要求：

*12.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#12.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。